План ремонтных работ на 2012 год

| № п/п | Перечень мероприятий и видов работ | Место проведения | Предполагаемые средства (тыс. руб.) | Основание для выполнения работ | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | Внебюдж | Спонсоры |  |  |  |
| 1 | Замена электропроводки | Групповое помещение IY группы | 100,0 | - | - | Предписание Роспотребнадзоза об увеличении освещенности | Июнь 2012 г | Завхоз Иванова С.М. |
| 2 | Косметический ремонт | IY группы | - | 60,0 | - | Требования пожарной безопасности к отделке помещений | Июнь-июль 2012 | Завхоз Иванова С.М. |
| 3 | Частичный косметический ремонт групповых помещений | I, II, III группы | - | 24,0 | - | Требования пожарной безопасности к отделке помещений, требования СанПиН | Июнь-июль 2012 | Завхоз Иванова С.М. |
| 4 | Косметический ремонт путей эвакуации | Тамбуры I и II групп, прачечной | - | 15,0 | - | Требования пожарной безопасности к отделке помещений | Июнь-август 2012 | Завхоз Иванова С.М. |
| 5 | Замена дверей Восстановление проемов дверей | I и II группы, музыкальный зал | - | - | 50,0 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | Июнь-август 2012 | Завхоз Иванова С.М. |
| 6 | Прочистка и опрессовка системы отопления, бойлера. | Теплоузел | - | 5,0 | - | Подготовка системы отопления к зимнему периоду | Июнь-июль 2012 | Завхоз Иванова С.М. |
| 6 | Ремонт оборудования территории детского сада | Территория детского сада | - | 5,0 | - | Требования СанПиН | Апрель-июнь | Завхоз Иванова С.М. |
| 7 | Частичный ремонт фасада | Фасад здания | - | - | 25,0 | Повреждения поверхности фасада | Май-июнь | Завхоз Иванова С.М. |
| Итого: | 100,0 | 109,0 | 75,0 |  |  |  |